## Sheet1
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
ŠESTINSKI DOL 53
ponudbeni list SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol. | Jed. cijena | Ukupno
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1.1. | DEMONTAŽA I ODVOZ UNUTRAŠNJE STOLARIJE
Demontaža unutrašnjih vrata sa dovratnicima.
U stavci je uključeno iznošenje iz građevine i
odlaganje na privremeni deponij na gradilištu.
- | vrata sa okvirom 85/205 cm |  |  | kom | 2
- | vrata sa okvirom 108/204 cm |  |  | kom | 2
A.1.2. | DEMONTAŽA I ODVOZ SANITARIJA
Demontaža sanitarne opreme.U stavci je
uključeno iznošenje iz građevine i
odlaganje na privremeni deponij na gradilištu.
- | WC školjka s vodokotlićem |  |  | kom | 2
- | Umivaonik sa slavinom |  |  | kom | 3
- | Sitni sanitarni predmeti |  |  | kom | 14
- | Podni slivnik sa rešetkom |  |  | kom | 4
- | Tuš kade sa slavinom |  |  | kom | 2
- | Kade sa slavinom |  |  | kom | 1
A.1.3. | DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME
Demontaža postojeće električne instalacije
(rasvjetno tijelo,prekidač,zidni ventilator).
U stavci je uklučeno iznošenje iz građevine i odlaganje | U stavci je uključeno iznošenje iz građevine i
na privremeni deponij na gradilištu. | odlaganje na privremeni deponij na gradilištu. |  |  | kom | 16
A.1.4. | DEMONTAŽA RADIJATORA
Zatvaranje ventila i prigušnica te demontaža
radijatora(čelični člankasti max.15 čl.) u
prostoru sanitarnih čvorova.U stavci je
| uključeno iznošenje iz građevine i odlaganje |  |  | kom | 3
na privremeni deponij na gradilištu.
A.1.5. | DEMONTAŽA PROZORA
Demontaža vanjske stolarije (prozora). U
stavci je uključeno iznošenje iz građevine i
odlaganje na privremeni deponij na gradilištu.
| prozor 115/135 |  |  | kom | 1
| prozor 85/115 |  |  | kom | 1
UKUPNO A.1. - RADOVI DEMONTAŽE (kn) :
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol. | Jed. cijena | Ukupno
A.2.RADOVI RUŠENJA
A.2.1. | ŠLICANJE PODOVA I ZIDOVA
Šlicanje zidova i podova radi demontaže
postojeće dotrajale instalacije vodovoda i
odvodnje.Šlicanje se izvodi u širini cca
| 15-20 cm.U cijenu uključen sav pripremni rad |  |  | m¹ | 125
i materijal.
A.2.2. | DEMONTAŽA ZIDNE I PODNE INSTALACIJE
Demontaža postojeće dotrajale zidne i podne
instalacije vodovoda i odvodnje.Obračun po m'
demontirane i odvezene instalacije,uključivo
odlaganje na privremeni deponij na gradilištu.
- | instalacija vodovoda DN 15-DN 25 |  |  | m¹ | 80
- | instalacija odvodnje DN 50-DN 110 |  |  | m¹ | 45
A.2.3. | OBIJANJE KERAM.PLOČICA SA ZIDOVA
Strojno i ručno obijanje keramičkih pločica sa
zidova.Visina opločenja keramikom do 2.80 m.
U stavci je uključena pokretna skela, te
| iznošenje šute iz građevine sa odlaganjem na |  |  | m² | 60
privremeni deponij na gradilištu. Obračun po
m2 obijene podloge.
A.2.4. | OBIJANJE ŽBUKE SA ZIDOVA
Strojno i ručno obijanje žbuke sa zidova.
Prosječna debljina žbuke 3 cm. U stavci je
uključena pokretna skela, te iznošenje šute iz
| građevine na privremeni deponij na gradilištu. |  |  | m² | 60
Obračun po m2 obijene podloge.
A.2.5. | STROJNO RAZBIJANJE SLOJEVA PODA
Strojno razbijanje poda, do Estriha.
Pretpostavljeni slojevi:
keramičke pločice/teraco u cementnom mortu,
| ukupne debljine 3 cm. U stavci je uključeno |  |  | m² | 21.53
iznošenje šute izgrađevine na privremeni
deponij. Obračun u m2
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol. | Jed. cijena | Ukupno
A.2.6. | RUŠENJE PREGRADNOG ZIDA
Rušenje pregradnog zida od opeke, debljine
20 cm.Visina zida 230 cm. U stavci je uključena
pokretna skela, te iznošenje šute iz građevine
| na privremeni deponij na gradilištu. Obračun u |  |  | m² | 2.42
zbijenom stanju, bez faktora rastresitosti.
Ukupno A.2. - RADOVI RUŠENJA (kn) :
A.3. ZIDARSKI RADOVI
A.3.1. | ŽBUKANJE UNUTARNJIH ZIDOVA
Žbukanje unutarnjih zidova od opeke
produženim cementnim mortom 1:2:6 debljine
2,0 cm. Prije žbukanja sve površine prskati
rijetkim cementnim mortom. Na sve bridove
ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima.
Stavka uključuje dobavu i transport svog
potrebnog materijala i izradu pokretne skele.
Visina prostorija do 2,80 m.
| Obračun po m2 gotove površine. |  |  | m² | 60
A.3.3. | ZATVARANJE PODNIH I ZIDNIH ŠLICEVA
Dobava materijala, spravljanje morta/betona i
zatvaranje podnih i zidnih šliceva nakon
| polaganja cijevi vodovoda i odvodnje. |  |  | m¹ | 45
Obračun po m' zatvorenog šlica.
Ukupno A.3.- ZIDARSKI RADOVI (kn) :
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
ŠESTINSKI DOL 53
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol.
A.4. IZOLATERSKI RADOVI
A.4.1. | HIDROIZOLACIJA PODOVA I ZIDOVA
Dobava materijala i izvedba vertikalne i
horizontalne hidroizolacije sanitarnih prostora.
Hidroizolacija se izvodi polimercementnim
hidroizolacijskim premazom,proizvod kao
MAPELASTIC ili jednakovrijedan, u dva premaza
prema uputama proizvođača. Na spoju zida i
poda obvezno ugraditi brtvenu gumu, proizvod
kao MAPEBAND ili jednakovrijedan. U svemu
prema uputi proizvođača. Obračun po m2
izvedene izolacije.
- | zid (holker visine 10 cm) |  |  | m¹ | 51.3
- | zid (oko tuš kada do visine 200 cm) |  |  | m² | 19
- | pod |  |  | m² | 21.53
Ukupno A.4. - IZOLATERSKI RADOVI (kn)
A.5. RAZNI RADOVI
A.5.1. | ČIŠĆENJE GRADILIŠTA
Čišćenje i uređenje gradilišta nakon završetka
svih radova na izvedbi građevine. Stavka
obuhvaća prikupljanje otpadnog građevinskog i
| ostalog materijala, iznošenje iz građevine na |  |  | komp. | 1
privremeni deponij na gradilištu.
A.5.2. | ODVOZ ŠUTE
Stavka obuhvaća prikupljanje otpadnog
građevinskog i ostalog materijala, utovar i odvoz
na trajnu deponiju uz plaćanje svih pristojbi.
| Obračun po m3 odvežene šute. |  |  | m3 | 35
A.5.3. | NACRT IZVEDENOG STANJA
Izrada nacrta izvedenog stanja po završetku
| radova. Nacrt izrađuje inžinjer gradilišta a |  |  | komp. | 1
ovjerava projektant i nadzorni inženjer.
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
ŠESTINSKI DOL 53
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol. | Jed. cijena | Ukupno
A.5.4. | REŽIJSKI SATI
Radovi koji se izvode po nalogu nadzornog
inžinjera i evidentiraju se u građevni dnevnik.
- | režijski sati, NK radnik |  |  | sat | 50
- | režijski sati, KV radnik |  |  | sat | 50
Ukupno A.5.- RAZNI RADOVI (kn) :
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | RADOVI DEMONTAŽE
A.2. | RADOVI RUŠENJA
A.3. | ZIDARSKI RADOVI
A.4. | IZOLATERSKI RADOVI
A.5. | RAZNI RADOVI
SVEUKUPNO A) GRAĐEVINSKI RADOVI:
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. BRAVARSKI RADOVI
B.1.1. | UNUTRAŠNJA VRATA
Izrada, doprema i upasivanje jednokrilnih punih
unutarnjih vrata. Ispuna krila plastificirani termo
panel 24 mm. Vrata su opremljena svim
potrebnim okovom za okretno otvaranje, leptir
bravom i PVC kvakama okruglog oblika. U cijenu
uključen podni odbojnik. Sve komplet. Dimenzije
otvora uzeti na terenu prije početka izrade.
- | vrata 85/205 |  |  | kom | 2
- | vrata 108/204 |  |  | kom | 2
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
ŠESTINSKI DOL 53
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol. | Jed. cijena | Ukupno
B.1.2. | PROZORI
Izrada, dobava i ugradnja PVC vanjske stolarije.
U stavci je uključena pomoćna skela za montažu.
U stavci su uključene vanjske PVC opšavne lajsne
(spoj doprpzornik - fasada).
- | prozor 85/115 |  |  | kom | 1
- | prozor 110/135 |  |  | kom | 1
B.1.3. | VANJSKE PROZORSKE KLUPČICE
Dobava materijala, izrada i postava vanjskih
limenih klupčica na prozorima. Klupčica završava
okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm.
Stavka uključuje držače za lim te sva brtvljenja
spojeva sa prozorima i fasadom trajno elastičnim
kitom.
| RŠ 25-35 cm |  |  | m¹ | 1.95
Ukupno B.1- BRAVARSKI RADOVI (kn) :
B.2. KERAMIČARSKI RADOVI
B.2.1. | KERAMIKA NA ZIDOVIMA
Dobava potrebnog materijala i izvedba zidnog
opločenja. Izvodi se do visine 2,80 m. Izvodi se
keramičkim pločicama I klase u boji po izboru
projektanta do 100 kn/m2. Pločice se postavljaju
na čvrstu i očišćenu podlogu u fleksibilno,
vodootporno građevinsko ljepilo uz širinu reške
3 mm. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje
keramičkih pločica na bazi cementa sa mineralnim
punilima,aditivima i pigmentima . Na bridove
potrebno je ugraditi kutne štitnike. Spoj dvije
vertikalne plohe i spoj zida i poda zapunjava se
trajnoelastičnim poliuretanskim kitom u boji fug
mase. U stavku je uključen sav potreban rad i
materijal. Obračun po m2 kompletne izvedene
površine.
- | zid |  |  | m² | 106
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
ŠESTINSKI DOL 53
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol. | Jed. cijena | Ukupno
B.2.2. | KERAMIKA NA PODOVIMA
Dobava potrebnog materijala i izvedba opločenja
svih podova keramičkim pločicama, I klase u boji
po izboru projektanta do 100 kn/m2. Pločice
moraju biti protuklizne, minimalne klase
protukliznost R9, otporne na habanje, sredstva za
čišćenje i kemikalije te neupijajuće. Pločice se
postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu u
fleksibilno, vodootporno građevinsko ljepilo uz
širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju masom za
fugiranje keramičkih pločica na bazi cementa sa
mineralnim punilima,aditivima i pigmentima. Rad
obuhvaća i otežan rad oko podnih slivnika.
Obračun po m2 izvedene tlocrtne površine poda te
po m' izvedenog sokla.
- | pod |  |  | m² | 21.53
Ukupno B.2. - KERAMIČARSKI RADOVI (kn) :
B.3. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
B.3.1. | LIČENJE STROPOVA
Soboslikarska obrada stropova unutarnjeg prostora
ožbukanih produžnom žbukom. Rad obuhvaća
čišćenje površine, gletanje dva puta disperzivnim
kitom, brušenje gletanih površina, otprašivanje,
impregnaciju površine (impregnacija za disperzivne
boje) i dvostruko bojanje disperzivnim akrilnim
bojama. Dobava i ugradba potrebnog materijala i
radna skela uključeni u stavku.
| Obračun po m2 izvedene površine. |  |  | m² | 45
Ukupno B.3. - SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI (kn) :
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
ŠESTINSKI DOL 53
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol. | Jed. cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI
B.1. | BRAVARSKI RADOVI
B.2. | KERAMIČARSKI RADOVI
B.3. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
SVEUKUPNO B) OBRTNIČKI RADOVI:
C. | VODOVOD I ODVODNJA
C.1.1. | ODVODNE CIJEVI
Dobava i montaža PP kanalizacijskih cijevi,
međusobno spajanih originalnim kolčacima s
gumenim brtvama, uključivo potrebni pričvrsni
materijal, te sav sitni i spojni materijal. Obračun
po m1 montirane cijevi.
| DN110 |  |  | m¹ | 35
| DN75 |  |  | m¹ | 10
| DN50 |  |  | m¹ | 40
C.1.2. | PODNI SIFON
Dobava i montaža polipropilenskog top sifona s
| protukliznom INOX četvrtastom pokrovnom pločom |  |  | kom | 4
dimenzija 150x150 mm s rešetkom i odvodom.
C.1.3. | LINIJSKA REŠETKA ZA TUŠ
Dobava i montaža tuš kanalice od nehrđajućeg
| čelika, s protukliznom rešetkom. Kanalica duljine |  |  | kom | 4
80 cm. U cijenu je uključen i odvod.
C.1.4. | ISPITIVANJE CJEVOVODA
Ispitivanje postavljene kanalizacijske mreže na
| nepropusnost. |  |  | kompl. | 1
Ukupno C.1. - VODOVOD I ODVODNJA (kn) :
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
ŠESTINSKI DOL 53
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol. | Jed. cijena | Ukupno
C.2. | VODOVODNA INSTALACIJA
C.2.1. | Dobava i montaža cijevi za sanitarni vodovod
izrađenih iz PPR cijevi za vodu i fitinga za razvod
sanitarne hladne i tople vode. Instalacija se vrši
sukladno prema DIN-u 1988, te higijenskim
| zahtjevima koji se reguliraju propisima DIN-a 4753. |  |  | m¹ | 75
Po m¹ cijevi obračunati obujmice i sav ostali
materijal za pričvršćenje cijevnog sustava.
C.2.2. | Dobava i montaža zapornog kutnog ventila s
| rozetom. Ugrađuje se kod WC-a i umivaonika. |  |  | kom. | 5
Obračun po komadu ugrađenog ventila.
C.2.3. | Dobava i montaža izolacije cijevi. |  |  | m¹ | 75
C.2.4. | Dobava i montaža zapornog podžbuknog ventila s
poniklanom kapom i rozetom. Postavlja se na
| mjestu spoja u glavnu vodovodnu cijev u |  |  | kom. | 8
instalacijskom bloku.
C.2.5. | Hladna tlačna proba na tlak od 15 bara, te
kompletne instalacije na 6 bara, uz prisustvo
nadzornog inženjera. Ispitivanje se vrši tlačenjem
| instalacije u skladu s tehničkim uputama |  |  | m¹ | 75
proizvođača instalacija. Za vrijeme ispitivanja
manometar ne smije pokazati pad tlaka.
C.2.6. | Dezinfekcija i ispiranje kompletne vodovodne
| mreže, uzimanje uzoraka vode i ishođenje |  |  | kompl. | 1
pozitivnog atesta o izvršenom ispitivanju unutarnje
vodovodne mreže.
Ukupno C.2. - VODOVODNA INSTALACIJA (kn) :
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
ŠESTINSKI DOL 53
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol. | Jed. cijena | Ukupno
C.3. | SANITARNA OPREMA
C.3.1. | PODNA WC ŠKOLJKA
Dobava i ugradba podne WC školjke od keramike s
donjim odvodom. U stavku je uključena dobava i
ugradba štednog niskomontažnog vodokotlića s
ispirnom cijevi promjera 25 mm, kutnog ventila
15/10 mm sa spojnom fleksibilnom cijevi za
priključak vodokotlića na instalaciju, WC dasku od
tvrde plastike, vijke i tiple za montažu WC školjke,
| silikonski kit za brtvljenje, četku za WC, te tipsku |  |  | kompl. | 2
gumenu brtvu za priključak na odvodnu vertikalu.
Obračun po ugrađenom kompletu.
C.3.2. | Dobava i ugradba umivaonika od keramike u
kompletu sa mješalicom i ogledalom. Stavka
uključuje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za montažu
na zid, silikonski kit za brtvljenje, stojeću mješalicu
| za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu |  |  | kompl. | 3
garnituru. Obračun po ugrađenom kompletu.
C.3.3. | SITNI PRIBOR OD INOXA
Dobava i montaža sitnog pribora od inoxa
kvalitetnije izvedbe. Obračun po
ugrađenom komadu.
- | držač toaletnog papira sa poklopcem |  |  | kom. | 2
- | dozator za tekući sapun |  |  | kom. | 3
- | držač papirnatih ručnika uz umivaonik |  |  | kom. | 3
- | rukohvat duljine 70 cm |  |  | kom. | 6
C.3.4. | MJEŠALICA ZA TUŠ
Dobava i montaža mješalice za toplu i hladnu vodu
sa zidnom tuš ružom, šipkom i kromiranim crijevom.
| U stavci uključen spoj na zidnu instalaciju. |  |  | kom. | 4
Obračun po komadu.
Ukupno C.3. - SANITARNA OPREMA (kn) :
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
ŠESTINSKI DOL 53
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol. | Jed. cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA VODOVOD I ODVODNJA
C.1. | RADOVI ODVODNJE
C.2. | VODOVODNA INSTALACIJA
C.3. | SANITARNA OPREMA
SVEUKUPNO C) VODOVOD I ODVODNJA:
D.1. | GRIJANJE
D.1.1. | Dobava i montaža pločastog radijatora,
termostatskog ventila ravne izvedbe, radijatorske
prigušnice, komplet sa pojedinačnim odzračnicima,
čepom, brtvom, spojnicom i svim ostalim spojnim
materijalom.
| dimenzija 600 mm x 680 mm |  |  | kom. | 1
| dimenzija 360 mm x 680 mm |  |  | kom. | 1
D.1.2. | Punjenje instalacije centralnog grijanja s potpunim
| odzračivanjem instalacije, uključivo puštanje u |  |  | kompl. | 1
pogon, potrebne probe i finu regulaciju.
D.1.3. | Ličenje postojećih lijevano željeznih cijevi grijanja
| bojom otpornom na temperaturu do 120˚C, po |  |  | m¹ | 65
izboru investitora,uključivo potrebne predradnje.
Ukupno D.1. - GRIJANJE (kn) :
REKAPITULACIJA GRIJANJE
D.1. | GRIJANJE
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
ŠESTINSKI DOL 53
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol. | Jed. cijena | Ukupno
E.1. | PREKIDAČI, UTIČNICE I RASVJETNA TIJELA
E.1.1. | Dobava i ugradnja prekidača. |  |  | kom. | 6
- | prekidač 230 V, 10 A, IP 40
- | umetak prekidača
- | okvir 1- struki
- | kutija
E.1.2. | Dobava i ugradnja utičnica. |  |  | kom. | 6
- | prekidač 230 V, 16 A, IP 40
- | umetak utičnice
- | okvir
- | kutija
E.1.3. | Dobava i montaža vodotjesne stropne svijetiljke
IP65, 1x36W, komplet sa zaštitnim staklom, fluo
cijevi 36W/3350lm, el.Prigušnicom, kao i spojnim
| i montažnim priborom za montažu. |  |  | kom. | 5
Ukupno E.1. - PREKIDAČI, UTIČNICE I RASVJETNA TIJELA (kn) :
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE
SVEUKUPNO E) ELEKTROINSTALACIJE
:DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB
ŠESTINSKI DOL 53
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  |  | jed.mj. | kol. | Jed. cijena | Ukupno
UKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
B. | OBRTNIČKI RADOVI
C. | VODOVOD I ODVODNJA
D. | GRIJANJE
E. | ELEKTROINSTALACIJE
UKUPNO BEZ PDV ( kn ) :
PDV 25 % ( kn ) :
SVEUKUPNO SA PDV-om ( kn ) :