## List1
NARUČIOC : DOM ZA ODRASLE OSOBE
ŠESTINSKI DOL 53
10000 ZAGREB
DISLOCIRNA JEDINICA MIRKOVEC, MIRKOVEC 5
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
PREDMET/ GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
TROŠKOVNIK RADOVA
DVORAC GLAVNI OBJEKAT
r.b. | opis | jed. mj. | količina. | jed.cijena
1. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. | Zaštita podova i namještaja prije početka radova folijama ,platnenim tepisima za građevinu ,ljepljenje krep trake i sl.Demontaža nakon izvršenih radova | m2 | 1200
2. | Skidanje stare naslage boje sa zidova i stropova ručkim strugalicama ,čišćenje šute te utovar i odvoz na gradski deponi | m2 | 2700
3. | Impregniranje zidova i stropova nakon skidanja starih naslaga SN vezom te gletanje kompletnih površina masom za zaglađivanje teranil ili jednakovrijednim ,brušenje zidova i stropova električnom brusilicom sve do bojanja | m2 | 2700
4. | Bojanje kompletnih zidova i stropova disperzivnim bojama tipa Bojal Premijum u bijeloj boji sve do potpune gotovosti (tonovi boje se nadoplačuju) | m2 | 2700
5. | Bojanje cokli uljanim bojama uključuje pripremu skidanje boje,gletanje ,brušenje ,temeljni premaz te završno lakiranje uljanim lakom u tonu prema odabiru | m2 | 730
6. | Injektiranje zidova i stropova od pukotina | m2 | 250
7. | Izoliranje zidova i stropova Signalnom bojom protiv mrlja | m2 | 125
PODRUM + SKLADIŠTE
r.b. | opis | jed. mj. | količina. | jed.cijena
1. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. | Zaštita podova i namještaja prije početka radova folijama ,platnenim tepisima za građevinu ,ljepljenje krep trake i sl.Demontaža nakon izvršenih radova | m2 | 120
2. | Skidanje stare naslage boje sa zidova i stropova ručkim strugalicama ,čišćenje šute te utovar i odvoz na gradski deponi | m2 | 329
3. | Impregniranje zidova i stropova nakon skidanja starih naslaga SN vezom te gletanje kompletnih površina masom za zaglađivanje teranil ili jednakovrijednim ,brušenje zidova i stropova električnom brusilicom sve do bojanja | m2 | 329
4. | Bojanje kompletnih zidova i stropova disperzivnim bojama tipa Bojal Premijum u bijeloj boji sve do potpune gotovosti (tonovi boje se nadoplačuju) | m2 | 329
ZGRADA KUHINJE ,VEŠERAJA I RADIONE
| opis | jed. mj. | količina. | jed.cijena
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
| Zaštita podova i namještaja prije početka radova folijama ,platnenim tepisima za građevinu ,ljepljenje krep trake i sl.Demontaža nakon izvršenih radova | m2 | 320
| Skidanje stare naslage boje sa zidova i stropova ručkim strugalicama ,čišćenje šute te utovar i odvoz na gradski deponi | m2 | 755
3. | Impregniranje zidova i stropova nakon skidanja starih naslaga SN vezom te gletanje kompletnih površina masom za zaglađivanje teranil ili jednakovrijednim ,brušenje zidova i stropova električnom brusilicom sve do bojanja | m2 | 755
4. | Bojanje kompletnih zidova i stropova disperzivnim bojama tipa Bojal Premijum u bijeloj boji sve do potpune gotovosti (tonovi boje se nadoplačuju) | m2 | 755
5. | Bojanje cokli uljanim bojama uključuje pripremu skidanje boje,gletanje ,brušenje ,temeljni premaz te završno lakiranje uljanim lakom u tonu prema odabiru | m2 | 152
6. | Izoliranje zidova i stropova Signalnom bojom protiv mrlja | m2 | 65
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO
| Impregniranje zidova i stropova nakon skidanja starih naslaga SN vezom te gletanje kompletnih površina masom za zaglađivanje teranil ili jednakovrijednim ,brušenje zidova i stropova električnom brusilicom sve do bojanja | m2 | 755
| Bojanje kompletnih zidova i stropova disperzivnim bojama tipa Bojal Premijum u bijeloj boji sve do potpune gotovosti (tonovi boje se nadoplačuju) | m2 | 755
IX)
LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
STOLARSKI RADOVI
1. | Sva unutarnja stolarija izvodi se iz kvalitetne hrastovine,
i oplemenjene iverice.Puna krila vrata su glatka obostrano
šperana i ličena bojom i lakom za drvo za svim
potrebnim predradnjama.
U sanitarnim se čvorovima izvodi vent.rešetka u dnu vrata.
Kvaka i štitnici su metalni s plastificiranom površinom
u boji po izboru projektanta.
Cijenom je obuhvaćena izrada, dobava,
stolarske ugradbe, ličenje dovratnika i krila,
okov te sve što je potrebno da se svaka vrata
2. | dovedu u stanje potpune funkcionalnosti.
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih unutarnjih
vrata, krilo od hrastovine sa ukladama
dovratnik od zdrave hrastovine bojane bojom i
lakom za drvo sa svim potrebnim predradnjama
u cijenu stavke ulazi sav okov i brave
| 110/205 |  | kom | 1
| 100/205 |  | kom | 10
| 100/205 |  | kom | 1
3.
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih unutarnjih
vrata, krilo od oplemenjene iverice
u drvenom okviru bojane bojom i
lakom za drvo sa svim potrebnim predradnjama
u cijenu stavke ulazi sav okov i brave.
Vrata prema kupaonici s ventilacionom rešetkom
| 70/205 |  | kom | 21
| 80/205 |  | kom | 6
X) | 90/205 |  | kom | 23
Dobava i ugradnja sklopivih tavanskih ljestvi
za pristup tavanskom prostoru dimenzija
70/110 cm
|  |  | kom | 1
STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
1. | PVC I ALUMINIJSKA STOLARIJA
Svi prozori i vrata na pročelju
izvest će se od plastificiranih aluminijskih profila tipa kao FEAL TERMO 65
sa prekinutim termičkim mostom sa svim potrebnim okovom i bravama za
zaključavanje u boji prema izboru projektanta.
Ostakljenje će biti teromizolirajućim staklom debljine 4+12+4 mm.
U cijenu stavke uzeti i eventualne bravarske zaštite na vratima.
Cijenom je obuhvaćena izrada , dobava, ugradba, ostakljenje, okov
2. | te sve što je potrebno da se vrata odnosno prozor dovedu u stanje
potpune funkcionalnosti.
Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih
zaokretnih vrata od plastificiranih al.
profila bez prekinutog toplinskog
mosta, ostakljenje izo-staklom 4+12+4.
Otvaranje prema van.U cijeni i automat
za zadržavanje vrata kod zatvaranja
3. | 180/220 |  | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih
zaokretnih vrata s nadsvjetlom od plastificiranih
al. profila sa prekinutim toplinskim mostom,
ostakljenje izo-staklom 4+12+4.
Otvaranje prema van. U cijeni i automat za
zadržavanje vrata kod zatvaranja
4.
| 180/225+80 |  | kom | 1
| 210/225+80 |  | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih
zaokretnih vrata od plastificiranih
al. profila sa prekinutim toplinskim mostom,
ostakljenje izo-staklom 4+12+4.
Otvaranje prema unutra.
5.
| 90/220 |  | kom | 4
Izrada, dobava i ugradnja klizne stijene
od plastificiranih al. profila sa prekinutim
toplinskim mostom, ostakljenje izo-staklom
4+12+4..U cijeni i automat za zadržavanje
vrata kod zatvaranja.
6. | 180/220 |  | kom | 4
| 210/220 |  | kom | 2
Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene
s dvokrilnim vratima od plastificiranih al.
profila bez prekinutog toplinskog mosta,
ostakljenje izo-staklom 4+12+4.
7. | Otvaranje prema van.U cijeni i automat za
zadržavanje vrata kod zatvaranja
| 250/220 |  | kom | 3
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog prozora
od plastificiranih al. profila sa prekinutim
toplinskim mostom, mutno ostakljenje
izo-staklom 4+12+4.Krila fiksna.
8. | 60/60 | kom |  | 9
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog prozora
od plastificiranih al. profila sa prekinutim
toplinskim mostom, ostakljenje izo-staklom
4+12+4.Krila zaokretna,otklopna na ventus
9. | 60/80 | kom |  | 7
| 90/60 | kom |  | 6
| 90/100 | kom |  | 2
| 90/140 | kom |  | 30
Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora
od plastificiranih al. profila sa prekinutim
10. | mostom, ostakljenje izo-staklom
4+12+4.Krilo otklopno-zaokretno.
| 90/240 | kom |  | 1
Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora
od plastificiranih al. profila sa prekinutim
toplinskim mostom, ostakljenje izo-staklom
11. | 4+12+4.Donja krila fiksna gornja otklopna na ventus.
| 180/140 | kom |  | 7
Izrada, dobava i ugradnja trokrilnog prozora
od plastificiranih al. profila sa prekinutim
toplinskim mostom, ostakljenje izo-staklom
12. | 4+12+4.Donja krila fiksna gornja otklopna na ventus.
| 180/240 | kom |  | 2
| 210/240 | kom |  | 3
Izrada, dobava i ugradnja četverokrilnog prozora
od plastificiranih al. profila bez prekinutog
13. | toplinskog mosta, ostakljenje izo-staklom
4+12+4.Donja krila fiksna gornja otklopna na ventus.
| 180/140 | kom |  | 2
14. | Izrada, dobava i ugradnja četverokrilnog prozora
od plastificiranih al. profila sa prekinutim
toplinskim mostom, ostakljenje izo-staklom
4+12+4.Donja krila fiksna gornja otklopna na ventus.
| 360/240 | kom |  | 3
Dobava i ugradnja krovnih prozora sa svim
15. | potrebnim predradnjama.
| 78/118 | kom |  | 8
Izrada, dobava i postava unutarnjih prozorskih
klupčica debljine 17 mm od plastificirane
vodootporne iverice.Prednja strana zaobljena
debljine 40 mm,napuštena preko zida 25 mm.
Boja klupčice po izboru investitora,
IX) |  | m' |  | 80
1. | Izrada, dobava i postava vanjskih prozorskih klupčica
od plastificiranog al.Okapnica 40 mm.
Boja klupčice po izboru investitora.
|  | m' |  | 80
PVC STOLARIJA UKUPNO:
2.
BRAVARSKI RADOVI
Dobava i postava ograde stubišta od
okruglih cijevi promjera 4cm
rukohvat na 100 cm visine.Obračun
po metru dužnom ograde.U cijeni
3. | i bojanje konstrukcije uljanom bojom
sa svim potrebnim predradnjama
|  | m' |  | 23
Dobava i postava ograde loggia i terasa.
Ograde je visine 1 m od okruglih inox profila
Ø 50.Ogradu učvrstiti u prethodno ugrađene
bravarske ploče od plosnatog željeza
4.
|  | m' |  | 34
Izrada i dobava nadstrešnice iznad ulaza i
loggia od kvadratih profila 40/40 mm.
Ispuna polikarbonatne ploče.U cijeni uključena
zaštita metalnih površina temeljnim
i završnim premazima
| vel. 180/120 |  | kom | 4
| vel. 180/100 |  | kom | 4
X)
Izrada, dobava i ugradba okvira za kokosov
otirač veličine 150/150 cm.Okvir izraditi od
1. | čeličnih L profila veličine 30/30/3 mm sa
pracnama od plosnog željeza 30/2 mm za
ugradnju u betonsku podlogu.
| vel. 150/150 |  | kom | 3
BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
2. | KERAMIČARSKI RADOVI
Opločenje podova protukliznim pločicama,
širina fuge 2 mm. Pločice I klase u boji po
izboru projektanta. Polažu se u cementni mort
koja ulazi u cijenu ove stavke.U cijeni
je fugiranje i čišćenje.
3.
| pod | m2 |  | 352
| sokl | m' |  | 281
Opločenje podova protukliznim pločicama
na balkonima i lođama.Polažu se u cementni
mort koja ulazi u cijenu ove stavke.U cijeni
je fugiranje i čiščenje.
4. | pod | m2 |  | 46
| sokl | m' |  | 32
Opločenje zidova u sanitarnim čvorovima,
i kuhinji keramičkim pločicama
širina fuge 2 mm. Pločice I klase u boji
po izboru projektanta. Polažu se na žbuku
ljepljenjem.Način postavljanja je fuga na fugu.
u cijeni je fugiranje i čišćenje.
|  | m2 |  | 382
Opločenje hodnika i stubišta keramičkim
XIII) | pločicama širina fuge 2 mm.Pločice I klase
u boji po izboru projektanta. Polažu se na
1. | glazuru ljepljenjem.Način postavljanja je fuga
na fugu.U cijeni je fugiranje i čišćenje.
| pod | m2 |  | 100
| sokl | m' |  | 73
KERAMIČKI RADOVI UKUPNO :
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Dobava i postava hrastovog parketa I klase 2,4cm
na ljepilo. U cijeni i priprema podloge masom
X) | za izravnanje lakiranje i brušenje.
Po postavi parket brusiti i lakirati u tri sloja
1. | Parket slagati naizmjenično tako da se fuge
ne poklapaju.
| parket |  | m2 | 392
| letvica |  | m' | 362
1. | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO :
FASADERSKI RADOVI
Bojanje i gletovanje unutarnjih zidova i stropova
posnim bojama svijetlog tona, sa svim potrebnim
predradnjama.
|  | m2 |  | 2678
Izrada toplinske fasade (tipa kao sistem DEMIT)
koja se sastoji od ekspandiranog ploistirena
debljine 8 cm,s rabic pletivom koji se učvršćuju
2. | u fasadu posebnim tiplima sa velikom PVC
glavom na razmaku 60 cm. Na to se nanosi
polimer-cementna žbuka armirana mrežicom
od staklenih vlakanaca i završni sloj silikatnom
žbukom u boji po izboru projektanta, koji je u
cijeni ove stavke.Na donji rub kod sokla kao
3. | i kod svih otvora kao zaštitu rubova žbuke
postaviti kutni profil od pocinčanog lima.
|  | m2 |  | 504
Gletovanje i bojanje podgleda balkona i cokla
bojom za betonu u boji po izboru projektanta
| balkon | m2 |  | 12.3
| cokl | m2 |  | 55.62
XIV) | Izrada lake fasadne skele od cijevnih profila
sa svim potrebnim ukrućenjima, ogradom,
1. | prilazima, padovima. Uključivo demontaža
nakon dovršenja radova i transport. Skela se
koristi za sve radove.
2. |  | m2 |  | 559.62
FASADERSKI RADOVI UKUPNO :
3.
RAZNI RADOVI
Dobava i ugradnja aparata za suho gašenje požara.
4. | S-9 |  |  | 5
Dobava i ugradnja mesinganih traka u pod. Ugrađuje
se na spoju dvaju različitih podova ili različitih
visina.
|  | m' |  | 41
Dobava i ugradnja gumenih odbojnika za vrata u pod
XII) | ili na zid nakon potpune gotovosti površine.
|  | kom |  | 74
1. | Dobava i ugradnja kokos otirača 150/150 cm.
|  | kom |  | 3
RAZNI RADOVI UKUPNO
OKOLIŠ
2.
PLOČNICI
Strojni iskop humusne zemlje u sloju deb.
30 cm. Humusnu zemlju deponirati na mjesto
3. | koje odredi rukovoditelj gradilišta za kasniju
uporabu. U cijenu uračunati i horizontalni
transport na deponiju (strojno guranje do 60 m).
( pješačke površine oko zgrade 2m širine).
|  | m3 |  | 27
4.
Iskop zemlje III kategorije za temelje parkovnih rubnjaka
Iskop je širine 30 cm i dubine cca 30 cm ukupne dužine 22 m'.
|  | m3 |  | 2.5
Izrada betonskog temelja za parkovne rubnjake
5. | nogostupa. Temelj se izvodi širine 30 cm i dubine
cca 30 cm betonom MB-20 ukupne dužine 22 m'.
|  | m3 |  | 2.5
6. | Postavljanje elemenata parkovnog rubnjaka
nogostupa 10 x 22 x 99.
Rubnjaci se postavljaju upušteni u temelj, a
odjeljuju nogostup od ostalih površina.
|  | m' |  | 22
Izrada posteljice nogostupa i pješačkih površina oko
građevine šljunkom debljine cca 25 cm.
7. |  | m3 |  | 23
Opločenje pješačkih površina betonskim
opločnicima na podlozi od pijeska debljine 5 cm.
Prilikom opločenja koristiti ploče 10 x 10 x 8;
10 x 10 x 8; 20 x 20 x 8 i 30 x 20 x 8.
|  | m2 |  | 90
8.
KOLNICI I PARKIRALIŠTA
Strojni iskop humusne zemlje u sloju deb.
30 cm. Humusnu zemlju deponirati na mjesto
koje odredi rukovoditelj gradilišta za kasniju
9. | uporabu. U cijenu uračunati i horizontalni
transport na deponiju (strojno guranje do 60 m).
( pješačke površine oko zgrade 2m širine).
|  | m3 |  | 122
Iskop zemlje III kategorije za temelje cestovnih
10. | rubnjaka.Iskop je širine 40 cm i dubine
cca 35 cm ukupne dužine 102 m'.
|  | m3 |  | 16
Izrada betonskog temelja za cestovne uzdignute
rubnjake.Temelj se izvodi širine 40 cm i
11. | dubine cca 35 cm betonom MB-20
ukupne dužine 102 m' .
|  | m3 |  | 16
Postavljanje elemenata betonskog cestovnog rubnjaka
18 x 24 x 100 u betonski temelj. Elementi se
12. | postavljaju tako da fizički odjeljuju cestu od
zelenih površina te parkirališta i zelenih površina.
|  | m' |  | 102
Izrada posteljice pristupnih puteva i parkirališta
13. | Posteljicu izvesti vibriranim rucanikom ili šljunkom
debljine cca 30 prema projektiranim padovima.
Sabijenost posteljice 50 Mpa.
|  | m3 |  | 122
Asfaltiranje parkirališta asfaltom u dva sloja.
14. | - nosivi sloj 8 cm
- habajući sloj 3 cm
|  | m2 |  | 404
Nakon završetka glavnih radova izvesti planiranje
15. | zelenih površina. Po potrebi dovesti čistu rahlu
zemlju i izvršiti sadnju trave, cvijeća, ukrasnog
grmlja i drveća.
16. |  | m2 |  | 23
Nakon završetka radova izvršiti odvoz viška zemlje
sa utovarom i istovarom na predviđenu gradsku
deponiju.
|  | m3 |  | 212
Bojanje bijelih linija, oznaka parkirnih mjesta.
|  | m' |  | 58
Nakon završetka svih radova izvršiti čišćenje i
uređenje gradilišta.
|  | paušalno |  | 1
OKOLIŠ UKUPNO: